Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту:

**Встановлення металопластикових вікон у Публічній бібліотеці смт Квасилів Рівненської територіальної громади.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Складові завдання | Кількість | Орієнтовна вартість, гривень |
| 1. Демонтаж старих дерев’яних вікон та встановлення металопластикових вікон | 11 шт. | 63800 |
| 2. Встановлення водовідливів  | 11 шт. | 5020 |
| 3. Встановлення підвіконь | 11 шт. | 9400 |
| 4. Штукатурення зовнішніх відкосів | 55 м пог. | 7150 |
| 5. Штукатурення внутрішніх відкосів | 55 м пог. | 6600 |
| 6. Вивезення старих вікон вантажним автомобілем для їх утилізації | 1 поїздка | 1000 |
| 7. Непередбачені витрати | - | 13946 |
| РАЗОМ: | - | 106916 |