Орієнтовний кошторис проекту:

Встановлення відеоспостереження та відеофіксації у закладах охорони здоров’я міста Рівного.

| Складові завдання | Орієнтовна вартість, гривень |
| --- | --- |
| 1. КЗ «ЦПМСД «Північний» Рівненської міської ради: - установка камер спостережень (зовнішніх ), 5 шт. - 4 191,75; - установка камер спостережень (внутрішніх), 15 шт. - 10 712,25; - установка відео реєстратора, 8 камер, 1 шт. - 2 546,10; - установка відео реєстратора, 16 камер, 1 шт. - 4 999,05; - вінчестер пам’яті 3 Тбайт, 3 шт. - 27 945,00; - блок живлення 20 амп., 2 шт. - 3 850,20; - кабель живлення 1500 метрів - 10 500,00; - кабель відео спостереження 1500 метрів - 13 800,00; - монтажні роботи - 25 300,00; - розхідні матеріали - 3 000,00. | 106 845,00 |
| 2. КЗ «ЦПМСД «Центральний» Рівненської міської ради, в т.ч: - установка камер спостережень (внутрішніх), 16 шт. (Light Vision vlc DM) - 16672,00; - установка камер спостережень (зовнішніх ), 7 шт. (Turbo HD Hikvision DS-2CE16DIT-IT5) – 11354,00 - відеореєстратор 32-канальний IP Hikvision DS-7632 NI-12/16P, 1шт. – 13986,00; - вінчестер HDD SATA 6 Гб, 2 шт. – 15600,00; - блок живлення 20 А, 1 шт. – 1820,00; - проведення кабелю відеосигналу в приміщенні (віта пара) 1200 м.п. – 12000,00; - проведення кабелю відеосигналу на вулиці (камери зовнішні) 700 м.п. – 8400,00; - монітор 19, 1шт. – 4500,00; - мишка, 1 шт. - 400,00; - роботи + розхідні матеріали 30% - 50000,00. | 134 672,00 |
| 3. Рівненська міська дитяча стоматологічна поліклініка: - установка камер спостережень (зовнішніх ), 1 шт. – 800,00; - установка камер спостережень (внутрішніх), 7 шт. - 4600,00; - установка відео реєстратора, 8 каналів, 1 шт. – 2400,00; - вінчестер пам’яті, 1 шт. - 17 000,00; - блок живлення, 2 шт. - 3600,00; - кабель живлення – 1900, 00; - кабель відеосигналу – 2600,00; - розхідні матеріали (короба) – 1100, 00; - вартість робіт (30% вартості матеріалу) – 11000,00. | 45 000,00 |
| 4. Рівненська міська стоматологічна поліклініка: - установка камер спостережень (зовнішніх ), 3 шт. – 2430,00; - установка камер спостережень (внутрішніх), 29 шт. - 23490,00; - установка відео реєстратора, 1 шт. – 10410,00; - вінчестер пам’яті, 1 шт. - 8400,00; - блок живлення, 1 шт. - 1860,00; - кабель живлення та кабель відеосигналу – 11200,00; - вартість робіт – 7337,00. | 62 127,00 |
| 5. Пологовий будинок Рівненської міської ради: - відеореєстратор Hikvision DS-7108HQHI F1/N (8 каналів, 2Мп HD-TVI), 1 шт. – 3748,00; - жорсткий диск 2 Тб 3.5 WD20PURZ, 1 шт. – 2986,00; - відеокамера Hikvision DS-2CE16DOT-ІTЗ (циліндр.HD-TVI 2 Мп, ІЧ 50м, 6,6мм), 3 шт. – 7407,00; - відеокамера Hikvision DS-2CE56DOT-ІRMM (купол.HD-TVI 2 Мп, ІЧ 20м, 2,8мм), 5 шт. – 4535,00; - монітор LG 21,5, 1шт. – 2986,00; - бокс монтажний для блоку живлення, 2 шт. – 354,00; - коробка герметична монтажна, 8 шт. – 392,00; - блок живлення 6А Faraday, 2 шт. – 1350,00; - пристрій передачі відеосигналу по витій парі SVS-4003, 8 компл. – 1160,00; - роз’єм живлення DS-Pover, 8шт. – 200,00; - кабель «вита пара» КПВ-ВП (305) 4*2*0, 50 (Ok-net UTP cat.5E) для внутрішніх робіт, 1000 м. – 7500,00; - короб монтажний 10*20, 10м. – 150,00; - монтажний набір, 2 упак. – 98,00; - монтажні роботи – 9343,18. | 45 000,00 |
| 6. Центральна міська лікарня м.Рівного 6.1. Корпус відновного лікування – 39 925,00 в т.ч.: - монтажний набір «дюбель», 3 шт. – 300,00; - відео реєстратор Hikvision FULL HD, 8 каналів, 1шт. – 4735,00; - відеокамера Hikvision FULL HD, внутрішня, 6 шт.- 16290,00; - блок живлення 12В 3А, 6шт.- 2880,00; - провід вита пара UTP мідний, 250 м. – 2500,00; - провід ШВВП 2*15, 150 м. – 900, 00; - монітор 20, 1шт. – 2700,00; - жорсткий диск WD 1шт. – 2120,00; - монтажно-налогоджувальні роботи – 6900,00. 6.2. Інфекційний корпус – 24 895,00, в т.ч.: - монтажний набір «дюбель», 1 шт. – 100,00; - відео реєстратор Hikvision FULL HD, 4 канали, 1шт. – 3890,00; - відеокамера Hikvision FULL HD, внутрішня, 3 шт.- 8145,00; - блок живлення 12В 3А, 3 шт.- 1440,00; - провід вита пара UTP мідний, 150 м. – 1500,00; - провід ШВВП 2*15, 150 м. – 900, 00; - монітор 20, 1шт. – 2700,00; - жорсткий диск WD 1шт. – 2120,00; - монтажно-налогоджувальні роботи – 4100,00. 6.3. Поліклініка – 24 895,00, в т.ч: - монтажний набір «дюбель», 1 шт. – 100,00; - відео реєстратор Hikvision FULL HD, 4 канали, 1шт. – 3890,00; - відеокамера Hikvision FULL HD, внутрішня, 3 шт.- 8145,00; - блок живлення 12В 3А, 3 шт.- 1440,00; - провід вита пара UTP мідний, 150 м. – 1500,00; - провід ШВВП 2*15, 150 м. – 900, 00; - монітор 20, 1шт. – 2700,00; - жорсткий диск WD 1шт. – 2120,00; - монтажно-налогоджувальні роботи – 4100,00. 6.4. Терапевтичний корпус – 29 940,00, в т.ч.: - монтажний набір «дюбель», 3 шт. – 300,00; - відео реєстратор Hikvision FULL HD, 4 канали, 1шт. – 3890,00; - відеокамера Hikvision FULL HD, внутрішня, 4 шт.- 10860,00; - блок живлення 12В 3А, 4 шт.- 1920,00; - провід вита пара UTP мідний, 200 м. – 2000,00; - провід ШВВП 2*15, 200 м. – 1200, 00; - монітор 20, 1шт. – 2700,00; - жорсткий диск WD 1шт. – 2120,00; - монтажно-налогоджувальні роботи – 4950,00. 6.5. Господарська будівля – 23 295,00 в т.ч.: - монтажний набір «дюбель», 1 шт. – 100,00; - відео реєстратор Hikvision FULL HD, 4 канали, 1шт. – 3890,00; - відеокамера Hikvision FULL HD, внутрішня, 3 шт.- 8145,00; - блок живлення 12В 3А, 3 шт.- 1440,00; - провід вита пара UTP мідний, 000 м. – 1000,00; - провід ШВВП 2*15, 100 м. – 600, 00; - монітор 20, 1шт. – 2700,00; - жорсткий диск WD 1шт. – 2120,00; - монтажно-налогоджувальні роботи – 3300,00. 6.6. Вуличне відео спостереження – 34 150,00 в т.ч.: - монтажний набір «дюбель», 3 шт. – 300,00; - відео реєстратор Hikvision FULL HD, 4 канали, 1шт. – 3890,00; - відеокамера Hikvision FULL HD, вулична, 4 шт.- 14720,00; - блок живлення 12В 3А, 4 шт.- 1920,00; - провід вита пара UTP мідний, 200 м. – 2000,00; - провід ШВВП 2*15, 200 м. – 1200, 00; - монітор 20, 1шт. – 2700,00; - жорсткий диск WD 1шт. – 2120,00; - монтажно-налогоджувальні роботи – 5300,00. | 190 000,00 |
| 7. Міська дитяча лікарня Рівненської міської ради 7.1. Поліклініка № 1 міської дитячої лікарні РМР: - установка камер спостережень (зовнішніх ), 6 шт. – 13200,00; - установка камер спостережень (внутрішніх), 13шт.-10400,00 - відеореєстратор, 16 каналів, 1шт. – 4900,00: - вінчестер пам’яті, 2шт. – 18000,00; - блок живлення, 2 шт. – 7200,00; - кабеля живлення, сигналу, короба, кріпильні елементи, конектори – 35000,00; - вартість робіт – 29 000,00. 7.2. Стаціонар міської дитячої лікарні РМР: - установка камер спостережень (зовнішніх ), 4 шт. – 8800,00; - установка камер спостережень (внутрішніх), 18шт.-14400,00 - відеореєстратор, 16 каналів, 1шт. – 4900,00: - вінчестер пам’яті, 1шт. – 9000,00; - блок живлення, 2 шт. – 7200,00; -кабеля живлення, сигналу, короба, кріпильні елементи, конектори – 39000,00; - вартість робіт – 30000,00. 7.3. Поліклініка № 3 міської дитячої лікарні РМР: - установка камер спостережень (зовнішніх ), 6 шт. – 13200,00; - установка камер спостережень (внутрішніх), 16шт.-280000,00 - відеореєстратор, 16 каналів, 1шт. – 4900,00; - відеореєстратор, 8 каналів, 1шт. – 3000,00: - вінчестер пам’яті, 1шт. – 9000,00; - блок живлення, 2 шт. – 7200,00; - вартість робіт кабеля живлення, сигналу, короба, кріпильні елементи, конектори – 36000,00; - вартість робіт – 29000,00. | 300 000,00 |
| 8. КЗ «ЦПМСД «Ювілейний» Рівненської міської ради: - розповсюдження мережевої сітки для встановлення відеоспостереження та відео фіксації (блок А-3-и поверхи, блок Б-8-м поверхів, блок В – 3-и поверхи, амбулаторія «Пересопницька»- 2-а поверхи) - 111000,00; - відеореєстратори: 16-канальні – 2 шт., 32 – канальні – 1 шт. – 41000,00; - вінчестери СТБ, 4 шт. – 64000,00; - установка камер спостережень (зовнішніх ), 8 шт. та установка камер спостережень (внутрішніх), 24 шт. - 110000,00; - блоки живлення для відеокамер та відео реєстраторів, 3 шт. – 12000,00; - монітори, 3 шт. – 15000,00. | 242 000,00 |
| 9.Міська лікарня № 2 Рівненської міської ради: - установка камер спостережень (зовнішніх ), 6 шт. – 6000,00; - установка камер спостережень (внутрішніх), 10шт.-7000,00 - відеореєстратор, 16 каналів, 1 шт. – 4900,00: - вінчестер пам’яті, 1шт., 6 Тб – 8000,00; - блок живлення, 20А, 1 шт. – 2000,00; - кабель живлення (700м) – 4500; - кабель відеосигналу – (700м) – 6500; - розхідні матеріали – 3500; - монтажно-налагоджувальні роботи – 22000,00. | 72 000,00 |
| Всього разом по закладах | 1 197 644,00 |