Орієнтовна вартість (кошторис) проекту:

Відновлення парку на Грабнику (біля ПДМ): 2 етап

| Складові завдання | Орієнтовна вартість, гривень |
| --- | --- |
| Освітлення: 14 ліхтарів - (фундамент+опора+кронштейн кріплення+LED лампа освітлення + робота по влаштуванню+% інфляції) - 250 000,00 грн. (18 000,00тис/ліхтар). - та 450 м.пог контактної мережі (електрокабель + робота по підземному прокладанню) – 250 000,00. грн. (550,00грн/1м.п. мережі) | 500 000, 00 |
| Облаштування доріжок, в т.ч.: Часткова заміна існуючого мощення -1300 м.кв. (демонтаж існуючого асфальтного мощення + влаштування основи з відсіву + підготовка основи (трамбування) + влаштування нового мощення з бетонних каменів бруківки) – 495 000,00 (380,00 грн/м2) Замощення протоптаних стежок - 230 м.кв. (зняття родючого шару грунту + влаштування основи + підготовка основи (трамбування) + влаштування нового мощення з бетонних каменів бруківки) – 105 000,00 грн (450,00грн/м2). | 600 000, 00 |
| Облаштування 2-х пандусів (демонтаж існуючого мощення + влаштування опалубки + влаштування армування+бетонування - влаштування залізобетонних похилих поверхонь пандусів) Ширина пандусів- 1,5м, довжина 15м. 23м2 з/б пандусів – 50000, 00 грн (Вартість 1м2 з/б пандусу -2100,00 грн) | 50 000, 00 |
| Водовідведення та дренаж (прокладання дренажної водовідвідної труби 400м.п. + влаштування водоприймальних решіток 5шт.) – 100 000,00грн (250,00 грн/1м.п. водовідведення та дренажу). | 100 000, 00 |
| РАЗОМ: | 1250 000, 00 |